С П И С О К

объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"

| дата | № ордера | Заказчик | Адрес производства работ | Наименование и объем работ | сведения о принятии | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.08.18г. по 30.08.18г. |
| 02.08.18 | АМ-608 | ЧГПУ им И.Я. Яковлева | ул. Ленинградская 37 | Аварийный ремонт канализации | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | АМ-542 | АО «Водоканал» | ул. Чернышевского, 20 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | ЕДДС | АО «Водоканал» | ул. Социалистическая, 15 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | АМ-583 | АО «Водоканал» | ул. Талвира, 30 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | АМ-558 | АО «Водоканал» | ул. М.Залка, 16 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | АМ-547 | АО «Водоканал» | ул. М.Залка, 12-14 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 02.08.18 | Б/о | АО «Водоканал» | ул. Полярная, 5 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 03.08.18 | М-66 | ООО «ОКО» | ул.Игнатьева д.4 | Устройство площадки высадки посадки на 1 машино место | Принято | Закрыт АМР |
| 08.08.18 | М-39 | ООО «Отделфинстрой» | ЗУ 21:01:010204:565 ул. Красноармейская в мкр, ограниченном ул. К.Иванова, Свердлова и Овражная | Археологические раскопки Выявленный объект археологического наследия «Культурный слой Нового времени» | Принято | Закрыт АМР |
| 08.08.18 | М-20 | Федоров Г.Ф. | ул. Трудовая, д. 5 | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 08.08.18 | М-67 | Крылов А.А. | От точки врезки до дома № 30 по ул. Чандровская | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 08.08.18 | Б/о | АО «Инкост» | Мкр. №1 района «Новый город» | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (поз. 1.2) | Принято | Закрыт |
| 08.08.18 | Л-30 | Плотников С.В. | ул. Кочубея, 19а | Прокладка водопровода к и.ж.д. | Принято | Закрыт АЛР |
| 09.08.18 | АК-465 | ООО «Эткер» | ул. Гастелло, 1/72 (под.3, 5, 6) | Ремонт канализации | Принято | Закрыт |
| 09.08.18 | АК-619 | ООО «Чувашгосснаб» | Складской пр., 14 | Ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | М-34 | ООО «Коммунальные технологии» З: ООО «Вереск-Строй» | От РП-21 по Московоскому пр-ту, д. 38, корп. 2 до ТП-6кВ в мкр Янтарь ЗУ 21:01:010202:2 | Строительство ЛЭП-6кВ | Не принято | Замечания |
| 10.08.18 | М-72 | Васильева Л.А. | От сущ.сети по пер..Полевой до дома 3 по пер. Полевой д. Чандрово | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 10.08.18 | АЛ-526 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Ильбекова, 6 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | АК-611 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Асламаса, д. 4 и д. 12 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | АК-475 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Магницкого, 1б | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | АК-450 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул.Бичурина 127, 129 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | АМ-597 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Максимова 1, 3 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 10.08.18 | АМ-337 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | СНТ «Чапаевец» участок № 8 | Шурф на газопроводе | НЕ принято | Замечания |
| 10.08.18 | АМ-289 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Красногорская, 31А | Шурф на газопроводе | НЕ принято | Замечания |
| 10.08.18 | АМ-598 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Гражданская, 67 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 13.0818 | М-29 | Григорьев С.В. | ул.Куйбышева, 4а | Прокладка ВК и КК | Принято | Закрыт АМР |
| 15.08.18 | АЛ-593 | ГК «Строитель-2» | ул. Лесная, 1 | Ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт АЛР |
| 16.08.18 | ЕДДС | АО «Водоканал» | ул. Гагарина, 51 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-642 | АО «Водоканал» | ул. Гагарина, д. 49, д. 41 (2 места) | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-605 | АО «Водоканал» | ул. Гагарина, 49 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-591 | АО «Водоканал» | ул. Гагарина, 33 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-596 | АО «Водоканал» | ул. Гагарина Х ул. 50 Лет Октября, 1 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-620 | АО «Водоканал» | ул. Гагарина 40 Б | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АМ-624 | АО «Водоканал» | ул. Т.Кривова, 21 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АМ-635 | АО «Водоканал» | ул. Эльменя 16 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АМ-562 | АО «Водоканал» | ул. Эльменя, 17 — ул. М.Залка, 18 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АМ-604 | АО «Водоканал» | ул. Добролюбова, 93 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АМ-579 | АО «Водоканал» | ул. К.Иванова, 11 — 17 | Ремонт технологических колодцев (4 шт.) | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АК-623 | ООО «ЧНСК» | ул. Текстильщиков, напротив д.3 | Ремонт эл/кабеля 6кВ | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | АЛ-643 | ООО «ЧНСК» | ул. К.Маркса, д. 45 между зданиями Дом торговли и МВД | Ремонт эл/кабеля 6кВ | Принято | Закрыт |
| 16.08.18 | Б/о | Некоммерческая организация Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии | Эгерский бульвар | Спальный корпус на 250 мест Чувашского кадетского Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетов | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АК-182 | АО «Водоканал» | ул. Ашмарина, 85 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АЛ-541 | АО «Водоканал» | пр. И. Яковлева, 22 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АК-600 | АО «Водоканал» | ул. Лен. Комсомола, 88/87 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АК-629 | АО «Водоканал» | ул. Ярмарочная, 9/1 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АК-625 | АО «Водоканал» | Хозяйственный проезд, 21 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АМ-650 | АО «Водоканал» | ул. Полярная, 6 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АМ-606 | АО «Водоканал» | ул. Чернышевского, 38 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 17.08.18 | АМ-615 | АО «Водоканал» | п. Северный, ул. Боровая, 3 | Ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 21.08.18 | Б/о | ООО «СУОР» | ул.Б.Хмельницкого мур.№5 | Поз.20 Жилой дом | Принято | - |
| 21.08.18 | Б/о | ООО «СУОР» | ул.Б.Хмельницкого мур.№5 | Поз.17 Жилой дом | Принято | - |
| 22.08.18 | К-67 | АО «Ипотечная корпорация» | Пересечение ул.Калинина и ул.Гайдара | Прокладка водопровода и канализации к жилому дому | Принято | Закрыт |
| 22.08.18 | б\о | ИП Остроумов В.Н. | Вурнарское ш. д.№7 | Реконструкция адм.-хоз. корпуса | Принято | - |