С П И С О К

объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"

с 01.10.19 по 31.10.19

| дата | № ордера | Заказчик | Наименование и объем работ | Адрес производства работ | сведения о принятии | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.19 | К-189 | Алексеев Е.Н. | Прокладка канализации | ул. 7-я Южная, д.26 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 01.10.19 | АМ-702 | ООО «КТ» (своими силами - газон) | Ремонт электрокабеля | ул. Гузовского, 1а | Принято | Закрыт |
| 01.10.19 | АМ-603 | ООО «КТ» (своими силами - газон) | Ремонт электрокабеля | ул. Гузовского, 3 | Принято | Закрыт |
| 01.10.19 | АМ-593 | ООО «КТ» (своими силами - газон) | Ремонт электрокабеля | ул. М.Павлова, 25 | Принято | Закрыт |
| 01.10.19 | АМ-683 | ООО «КТ» (своими силами - газон) | Ремонт электрокабеля | ул. Васильковая, 2 | Принято | Закрыт |
| 01.10.19 | АМ-592 | ООО «КТ» (своими силами - газон) | Ремонт электрокабеля | ул. Лебедева, 13 (возле СОШ № 59) | Принято | Закрыт |
| 02.10.19 | К-180 | Печков А.И. | Прокладка канализации | ул. Боголюбова, 35/9А | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 02.10.19 | К-28 | Григорьева Н.И. | Прокладка канализации | ул. Бажова, д.2 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 04.10.19 | АМ-667 | ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н. Ульянова» | Ремонт теплотрассы (террит. Экономфак. ЧГУ) | пр. Московский, 29 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | М-23 | ООО «КТ» | прокладка эл.кабеля | от ТП-225 до гаража м/у Гузовского, д.6 и 8 | Принято | Закрыт АМР, ООО «Мирный-1» |
| 04.10.19 | ЕДДС | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. К.Цеткин, 44 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АК-625 | МУП ЧТУ | Ремонт КЛ | ул. Л.Комсомола, 21А | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АМ-343 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. Университетская, 34 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АЛ-542 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | Базовый пр., 21 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АМ-557 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. Университетская, 54 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АК-571 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | пр. Мира, 8-12 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АМ-719 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. Гузовского, 3А | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АМ-670 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. Пирогова, 6 (у пищеблока) | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АК-718 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | ул. Шумилова, 19 | Принято | Закрыт |
| 04.10.19 | АЛ-717 | АО «Водоканал» | Ремонт водопровода | Эгерский б-р, 7а | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-594 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | ул. О.Кошевого, 7/1 | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-740 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | б-р Миттова, 2 | Принято | Закрыт (повтор) |
| 07.10.19 | АМ-781 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | Б-р Миттова, 4 | Принято | Закрыт (повтор) |
| 07.10.19 | АМ-472 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | б. Миттова, 5 | Принято | Закрыт (повтор) |
| 07.10.19 | АМ-987 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | ул. Университетская, 49 | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-538 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | ул. Эльгера, между 6 и 8 | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-225 АМ-436 М-43 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | пр. М.Горького, 33 | Не принято | Замечания |
| 07.10.19 | АМ-418 М-59 | МУП «Теплосеть» (П: АО «Зеленстрой») | Ремонт теплотрассы | ул. Игнатьева, 11/14 | Не принято | Замечания |
| 07.10.19 | К-119 | Семьянина Л.В. | Прокладка канализации | ул. Бажова, д.32 | Принято | Закрыт с АпЮиА |
| 07.10.19 | АК-553 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | ул. Тютчева, 14а | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АК-666 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | ул. Тютчева, 12 | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АК-595 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | Пр-т Чебоксарский, 9 | Не принято | Замечания |
| 07.10.19 | АК-668 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | ул. Новгородская, 40 | Не принято | Замечания |
| 07.10.19 | К-54 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Газопровод-ввод подземный низкого давления к жилому дому | ул. Тютчева ( к зем. уч.21:01:030204:1177) | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-615 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | пр. М.Горького, 15 | Не принято | Замечания |
| 07.10.19 | АМ-609 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | ул.2 Герцена, 14 | Принято | Закрыт |
| 07.10.19 | АМ-635 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | Шурф на газопроводе | ул. М.Павлова, 34 (4 подъезд) | Принято | Закрыт |
| 08.10.19 | М-71 | Наштыков В.А. | Прокладка водопровода к земельному участку №21 | От сети по ул. Заовражная до участка № 21 в СНТ «Родник-1» | Принято | Закрыт АМР, СНТ «Родник-1» |