С П И С О К

объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"

с 01.08.2020г.  по 31.08.2020г.

| дата | № ордера | Заказчик | Адрес производства работ | Наименование и объем работ | сведения о принятии | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.08.20 | М-36 | МБУ Чебоксары Телеком | Московская набережная | Выполнение работ по монтажу комплекса фиксаций нарушений ПДД | Принято | Закрыт АМР |
| 03.08.20 | АМ-520 | АО «СЗ «ЧЗСМ» | В р-не ПС «Западная» (ул.Урукова) | Ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт АМР |
| 03.08.20 | М-04 | Исаков Г.П. | От сущ. Сети по ул. Чандровская, д. 106 до д. 115 А по ул. Чандровская | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 03.08.20 | АЛ-437 | МУП «ЧТУ» | ул. Энгельса, 46 | Аварийный ремонт КЛ-6кВ | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АЛ-532 | МУП «ЧТУ» | пр. И.Яковлева, 13 | Аварийный ремонт КЛ-6кВ | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АМ-411 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул.Сеспеля 12 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АМ-610 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. 2-ая Чандровская, 58 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АМ-611 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Чандровская, 98 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АМ-596 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. 2-ая Чандровская, 72 | Ремонт газопровода | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | АМ-597 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. 2-ая Чандровская, 92 | Ремонт газопровода | Принято | Закрыт |
| 03.08.20 | М-42 | Щипцова И.Н. | От существующей сети, проходящей в районе д.9А по ул. Социалистическая до участка №7 | Прокладка канализации к участка №7 в НСТ «Чайка» | Принято | Закрыт БУ ГКЦ |
| 04.08.20 | М-14 | Филиал ПАО «МРСК-Волги» - «Чувашэнерго» | ул. 2-ая Чандровская | Установка ж/б опор воздушной линии электропередачи | Принято | Закрыт с АМР |
| 04.08.20 | АМ-678 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | пр. Московский, 2 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-477 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | Московский пр., д.21-д.23 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-434 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | ул. М.Павлова, 22 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-403 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | ул. Эльгера, 15 А | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-225 АМ-436 М-43 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | пр. М.Горького, 33 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-378 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | ул.Кривова, 8 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-567 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | б. Миттова, 6 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 04.08.20 | АМ-191 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | ул. Социалистическая, 4 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-353 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. 139 стр.дивизии, 3 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-447 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Игнатьева, 6/7 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-295 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Яноушека, 3а (д/с) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-293 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Эльменя, д.2 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-338 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | Б-р Миттова, 10 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-773 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Кирова, 1а | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-882 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Коллективная, 4 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | Б/о | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Чернышевского 12 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-471 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Энтузиастов, 19 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АЛ-416 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | пр. Мира, 90 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АЛ-429 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | пр. Мира, 94-98 | Шурф на газопроводе | Не принято | Замечания |
| 05.08.20 | АК-797 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Тургенева, 39 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АМ-709 | МУП «Теплосеть» П.: АО Зеленстрой | ул. Талвира, 10 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АЛ-196 | ООО «К.Т.» | ул. Ярославская, 72 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | Л-22 | ООО «К.Т.» | ул. Гагарина, 3а (гаражи) | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АЛ-187 | ООО «К.Т.» | ул. Энгельса, 17 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АЛ-86 | ООО «К.Т.» | ул. Хузангая, 11а | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | Б/о | ООО «К.Т.» | ул. Ашмарина, 12 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | Б/о | ООО «К.Т.» | ул. Орлова, 28/15 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | Б/о | ООО «К.Т.» | ул. Пархоменко, 74 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АК-397 | ООО «К.Т.» | ул. Гагарина, 28 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АК-362 | ООО «К.Т.» | ул. Гагарина, 26 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АК-542 | ООО «К.Т.» | ул. Гагарина, 25 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | АК-410 | ООО «К.Т.» | ул. Гагарина, 37 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 05.08.20 | К-17 | АО «ГК «Регионжилстрой» | Мкр. 14 НЮР | Прокладка водопровода к объекту: «Многоквартирный многоэт. жилой дом» поз 4, поз.4 «а» | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-376 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. Московский, 12 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-400 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Афанасьева, 9 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-203 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Кривова, 15 А (СОШ 29) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-419 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Гузовского, 30 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-466 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. М.Горького, 51 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-359 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Б-р Юности, 17/1 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-494 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. Московский, 43 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-254 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. Московский, 25 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-465 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. Московский, 11а | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 06.08.20 | АМ-464 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пр. Московский, 9 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-531 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Чандровская, в р-не д.1 | Ремонт газопроводного кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | М-01 | ООО «СК «Олимп» | ул. Спортивная, к.п. «Тихая Слобода» д. Чандрово | Строительство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-169:919 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | пл. Скворцова, 3 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-347 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Декабристов, 16/1 (на вводе) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-333 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Декабристов 35 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | Б/0 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Эгерский б-р, 10 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-436 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | 50 лет Октября , 3 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-320 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Шумилова 29- 324 стр.Дивизии 14 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-336 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Кадыкова, 13 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-319 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Пр.Тракторостроителей 39а | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-467 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Текстильщиков, 3 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-321 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Шумилова 29-31 | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | М-44 | Иванов В.В. | От магистрального водопровода до участка № 257 в з.к.п. «Чандрово» | Прокладка водопровода к ЗУ 21:01:011102:432 | Принято | Закрыт АМР |
| 07.08.20 | АМ-371 | ООО «К.Т.» | ул. О.Кошевого, 1 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-424 | ООО «К.Т.» | ул. Энтузиастов, 40 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-260 | ООО «К.Т.» | Ул.Социалистическая 2/1 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | АМ-423 | ООО «К.Т.» | ул. Гузовского, 11 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-290 | ООО «К.Т.» | ул. 139 стр.дивизии, 5 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-767 | ООО «К.Т.» | ул. Университетская, 11 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-118 | ООО «К.Т.» | ул. Надежды, 2 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-403 | ООО «К.Т.» | ул. М. Павлова, 33 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-243 | ООО «К.Т.» | ул. М.Павлова, 33 и 35 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | ЕДДС | ООО «К.Т.» | ул. М.Павлова, 21 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-724 | ООО «К.Т.» | ул. Кривова, 7 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-388 | ООО «К.Т.» | ул. Кривова, 8 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-396 | ООО «К.Т.» | ул. Кривова, 13 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-296 | ООО «К.Т.» | ул. В.Соколова, 5 (в р-не КНС-7) | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-411 | ООО «К.Т.» | ул. 500 л. Чебоксар Х ул. Урукова (в р-не ПС «Западная» | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-484 | ООО «К.Т.» | ул. Урукова, 19 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-489 | ООО «К.Т.» | пр. Московский, 35 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-498 | ООО «К.Т.» | пр. Московский, 33/1 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-327 | ООО «К.Т.» | ул. Афанасьева, 9 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-298 | ООО «К.Т.» | ул. Афанасьева, 9 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | АМ-438 | ООО «К.Т.» | пр. Московский, 14 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-415 | ООО «К.Т.» | пр. Московский, 14 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | АМ-754 | ООО «К.Т.» | ул. Сеспеля, 27 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АК-563 | АО «Водоканал» | ул. З. Яковлевой, 54 А | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | Б/о | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | ул. Чапаева, 20 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АЛ-458 | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | пр. Ленина, 32 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | Б/о | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | пр. И.Яковлева, 6-6/1 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АЛ-408 | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | ул. Кукшумская, 21а | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 07.08.20 | АЛ-316 | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | пр. 9-ой Пятилетки, 17 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АЛ-316 | МУП «Теплосеть» П.: ООО «ЧебРегионСтрой» | пр. 9-ой Пятилетки, 13-15 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 07.08.20 | АМ-544 | МУП «Теплосеть» | ул. Афанасьева, 12 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт с УК |
| 07.08.20 | М-56 | Гриюова Л.Н. | От ул. П. Ермолаева до ул. Новоилларионовская (зем.уч. 21:01:010104:8216) | Прокладка водопровода и канализации | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-115 | МУП «Теплосеть» П.: своими силами | ул. Энтузиастов, 9-11 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-151 | ООО «К.Т.» | ул. Энтузиастов, 5 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-430 | ООО «К.Т.» | пл. Победы, 5/1 (1-е место) | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-433 | ООО «К.Т.» | пл. Победы, 5 (2-е место) | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-509 | ООО «К.Т.» | пр. Московский, 9/1 (террит. Респ.больн.) | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | АМ-453 | ООО «К.Т.» | Б-р Миттова, 1 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 10.08.20 | М-95 | ООО «СК «Олимп» | ул. Весенняя к.п. «Тихая Слобода» д. Чандрово | Перенос опоры В3-15 действующей ВЛ-10 кВ | Принято | Закрыт АМР |
| 10.08.20 | АМ-206 | ПАО «Ростелеком» | ул. М.Павлова, 39 | Ремонт телефонной канализации | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | М-76 | Михеев А.В. | ул. Чандровская 1 «Б» ЗУ 21:01:011104:841 | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | М-53 | МБУ «УКСиР» | От Ядринского ш., 8 до д. Чандрово | Прокладка водопровода на муниципальных участках земли — шурфование инженерных сетей | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | М-78 | МБУ «УКСиР» | От Ядринского ш. (заезд в д. Чандрово) до ул. Совхозная д. Чандрово | Прокладка водопровода от повысительной насосной станции северо-западного района до д. Чандрово | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-298 | ООО «К.Т.» | ул. Афанасьева, 9 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-488 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Ахазова, 6 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-475 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Университетская, 34 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-302 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Энтузиастов, д.14 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-906 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Энтузиастов, 14 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-482 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Энтузиастов, 17 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-496 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Максимова, 8 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-441 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | б. Миттова, 26 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-463 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Промышленная, 13 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-442 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Социалистическая, 4 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-427 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. М.Залка, 27 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 11.08.20 | АМ-119 | ООО «К.Т.» | ул. М.Павлова, 39 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | М-22 | ООО НПП «Бреслер» | от т.врезки до д. 4 Б по Ядринскому ш. | Прокладка водопровода | Не принято | Замечания |
| 12.08.20 | М-46 | Макарова Я.А. | от существующей сети до поз.1 по ул.Хвойная, пос. Сосновка | Прокладка водопровода к и.ж.д. | Принято | Закрыт ЗТУ |
| 12.08.20 | АМ-825 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Грибоедова, 6а | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АМ-740 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Кирова, 1 (СНТ «Виктория». уч.107) | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АМ-199 | ф-л АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Красногорская, между д.62 и 64 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АК-472 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Текстильщиков, 6 (заезд к Мегафон) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АЛ-314 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | Эгерский б-р, 55 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АЛ-493 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Совхозная, 9а (террит. СОШ) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АК-219 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Магницкого, 7 | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 12.08.20 | АК-470 | ООО «К.Т.» | ул. 324 стр.дивизии Х ул. Кадыкова | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АК-929 | ООО «К.Т.» | пр. Тракторостроителей Х Марпосадское ш | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АК-838 | ООО «К.Т.» | Складской пр., 14 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АК-414 | ООО «К.Т.» | ул. Калинина, 75 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 12.08.20 | АЛ-389 | ООО «К.Т.» | ул. Ярославская, 25 | Аварийный ремонт эл/кабеля | Принято | Закрыт |
| 13.08.20 | К-46 | ПАО «МТС» | ул. Стартовая, 2 | Кабельная канализации | Принято | Закрыт |
| 14.08.20 | АК-219 | МУП «Теплосеть» П.: ООО Чебрегионстрой | ул. Магницкого, 7 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 17.08.20 | АК-583 | ОАО «Чебоксарская керамика» | ул. Кукшумская, 20 | Ремонт КЛ 10 кВ | Принято | Закрыт |
| 18.08.20 | М-08 | АО Водоканал | Капитальный ремонт водопровода | От ул. Университетская, 35 до ул. М.Павлова, 39 А | Принято | Закрыт АМР |
| 18.08.20 | АЛ-557 | МУП «ЧТУ» | ул. Энгельса, 44-46 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 19.08.20 | М-90 | АО СЗ ЧЗСМ | От д. 12 до д. 14 по ул. Красина | Перенос водопроводной сети д. 500 мм | Принято | Закрыт АМР, ООО «НИДИ» |
| 20.08.20 | Л-60 | Марков И.Н. | ул.Еловая, 25 | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт с АЛР |
| 21.08.20 | АЛ-535 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | пр. Ленина, 44 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | АЛ-462 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | Школьный пр., 6-8 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | АЛ-383 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Чапаева, 9 | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 21.08.20 | АЛ-457, Л-29 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | пр. Мира, 82В | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | АЛ-497 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Л.Комсомола, 18-20 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | Л-23 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Шумилова, 4 | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 21.08.20 | АЛ-483 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Хузангая, 32 | Аварийный ремонт теплотрассы | Не принято | Замечания |
| 21.08.20 | АЛ-408 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Кукшумская, 21а (д/с) | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | АЛ-391 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | Эгерский б-р, 41 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 21.08.20 | АЛ-315 | МУП «Теплосеть» (П.: ООО «Чебрегионстрой») | ул. Шумилова, 4 | Аварийный ремонт теплотрассы | Принято | Закрыт |
| 25.08.20 | М-64 | Иванова Г.К | Ремонт существующего водопровода | ул. Красный Флот, д. 1 | Принято | Закрыт АМР |