С П И С О К

объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"

с 01.09.2021 по 30.09.2021

| дата | № ордера | Заказчик | Адрес производства работ | Наименование и объем работ | сведения о принятии | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.09.21 | М-29 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | От т.в. до д. 13 по ул. Новоилларионовская | Прокладка газопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 02.09.21 | М-30 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | От т.в. до д. 19 А по ул. 2 — ая Чандровская | Прокладка газопровода | Не принято | Замечания |
| 03.09.21 | М-51 | Тимофеева Ю.А. | От сущ.сети по ул. Междуреченская до дома 56 по ул. Междуреченская ЗУ 21:01:011101:15 | Прокладка водопровода | Принято | Закрыт АМР |
| 06.09.21 | АМ-646 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Куйбышева, 20А | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-590 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Куйбышева Х ул. Шмидта | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-643 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. З.Космодемьянской, 3 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-616 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Беспалова, 2 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-615 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Гражданская, 50 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-637 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Энтузиастов, 10А-12 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 06.09.21 | АМ-612 | Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» | ул. Чандровская, 67 | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 07.09.21 | АЛ-408 | Филиал АО «Газпром газораспределение Ч» | пр. И.Яковлева, 35в | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 07.09.21 | АЛ-576 | Филиал АО «Газпром газораспределение Ч» | ул. Л.Комсомола, 1в | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 07.09.21 | АЛ-453 | Филиал АО «Газпром газораспределение Ч» | ул. Л.Комсомола, 1в | Шурф на газопроводе | Принято | Закрыт |
| 09.09.21 | Л-55 | МУП «ЧГЭС» | От ТП-83 (пр. Ленина, д.51А) до павильона на ООТ «ул.Николаева» (ул. Николаева, д. 2«О») | Прокладка эл/кабеля | Принято | Закрыт с АЛР |
| 13.09.21 | АМ-510 | АО «Водоканал» | ул. Крылова, 13 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-501 | АО «Водоканал» | ул. Энтузиастов, 33а | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-581 | АО «Водоканал» | ул. Энтузиастов, 5 корп.1 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-582 | АО «Водоканал» | ул. Энтузиастов, 20 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-684 | АО «Водоканал» | Ул. Эльменя, 3 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-688 | АО «Водоканал» | Ул. Красный Флот, 4 | Аварийный ремонт водопровода | Не принято | Замечание |
| 13.09.21 | АМ-634 | АО «Водоканал» | ул. Лебедева, 19 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-645 | АО «Водоканал» | ул. Университетская, 15 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-654 | АО «Водоканал» | Пр. М.Горького, 43 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-679 | АО «Водоканал» | ул. Урукова, 11А | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-563 | АО «Водоканал» | ул. Надежды, 6 | Аварийный ремонт водопровода | Не принято | Замечание |
| 13.09.21 | АМ-614 | АО «Водоканал» | Московский пр., 9 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 13.09.21 | АМ-720 | АО «Водоканал» | ул. 2-ая Чандровская, 58 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-484 | АО «Водоканал» | ул. 50 лет Октября, 6 — ул. Л.Лумумбы, 6 А | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-540 | АО «Водоканал» | ул. П. Лумумбы, 10а - 12 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-519 | АО «Водоканал» | ул. 7ая Южная, 28 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-658 | АО «Водоканал» | Ул. К.Либнехта, 31 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-657 | АО «Водоканал» | Пр. Тракторостроителей, 4 (м/у ДК «Тракторостроит.» и Церковью) | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-633 | АО «Водоканал» | пр. Тракторостроителей, 67 | Аварийный ремонт водопровода | Принято | Закрыт |
| 14.09.21 | АК-559 | АО «Водоканал» | ул. Ашмарина, 33-ул. Башмачникова (школа) | Аварийный ремонт водопровода | Не принято | Замечания |
| 14.09.21 | б/о | АО «Водоканал» | Баумана 3/25 | Аварийный ремонт водопровода | Не принято | Замечания |